放射性实验室使用条例

- 放射性同位素实验人员的基本要求

- 进入实验室的学生必须通过辐射安全与防护考核。

- 参加指定医院的放射性实验安全体检,取得体检合格报告。

- 严禁自行带入自己购买的同位素进出入实验室。

- 不得将园区卡交予他人进入实验室。

- 放射性同位素的订购

- 通过PE公司官网查询实验相关的同位素。

- 填写营养与健康所同位素订购表。

- 放射性同位素的使用以及卫生防护

- 在做放射性同位素实验时需穿戴好工作服、防护手套、口罩、防护眼镜、个人计量卡。

- 使用放射性核素时，请打开放射源探头。

- 皮肤暴露部位伤口未愈合者，不宜从事开放源操作。

- 放射性核素操作时需在盛有吸水纸的托盘上进行，使用具有挥发性试剂时需在通风柜内进行。

- 严禁在实验室进行任何口吸法操作或鼻嗅放射性试剂。

- 穿戴工作手套时切勿触碰与实验室无关的物件，防止交叉感染。

- 发生放射性污染时要及时向实验室负责人报告，不得擅自处理。

- 严格遵守实验室仪器操作流程。

- 实验完毕，清理实验用品，处理放射性废物。

- 放射性同位素废物处理

- 严禁将放射性废物、液体等倾倒在下水道或者带出实验室丢弃。

- 固体废物需扔在黄色生物废物垃圾袋中，液体需倒入指定的废物储存器中。